PRODUCT INFORMATIE LG EZ09CSU INFINITY WANDMODEL WIFI

Binnenunit

EZ09CSU

Afstandsbediening

Ja

Buitenunit

EZ09CSU

Wifi

Inclusief

Serie

Infinity

Aanbevolen

LG ThinQ

Koelvermogen

2.150 Frig/h (2.50 kW)

Verwarmingsvermogen

2.408 Kcal/h (2.80 kW)

Capaciteit (BTU)

9000

Koelmiddel

R-32

Aanbevolen oppervlakte

20 - 25 m²

Warmtepomp

Ja

Opgenomen vermogen koelen/verwarmen

0.65 / 0.62 Kw

Minimaal geluidsniveau (binnenunit)

19 dBA

Energie-efficiëntieklasse (koelen)

A++

Energie-efficiëntieklasse (verwarmen)

A+++

SEER / SCOP

7.0 / 4.0

Binnenunit kleur

Witte

Binnenunit afmetingen (mm - B x D x H)

837 x 189 x 308

Buitenunit afmetingen (mm - B x D x H)

717 x 230 x 495

Gewicht

34.3

Totaal pakketten

2

Vloeistofleiding diameter

1/4

Gasleiding diameter

3/8

Toepassingsgebied

-15º / +48º

Voedingsspanning

Eenfasig

Energie classificatie

A+++

Fabrikantreferentie

Infinity EZ09

Koelvermogen (kW)

2.50 kW

Verwarmingsvermogen (kW)

2.80 kW

Verwarmingsvermogen (Kcal/h)

2.408 Kcal/h

Koelvermogen (Frig/h)

2.150 Frig/h

PRODUCT INFORMATIE LG EZ12CSU INFINITY WANDMODEL WIFI

Binnenunit

EZ12CSN

Afstandsbediening

Ja

Buitenunit

EZ12CSU

Wifi

Inclusief

Serie

Infinity

Aanbevolen

LG ThinQ

Koelvermogen

3.010 Frig/h (3.50 kW)

Verwarmingsvermogen

3.190 Kcal/h (3.71 kW)

Capaciteit (BTU)

12000

Koelmiddel

R-32

Aanbevolen oppervlakte

25 - 35 m²

Warmtepomp

Ja

Opgenomen vermogen koelen/verwarmen

1.08 / 0.95 Kw

Minimaal geluidsniveau (binnenunit)

19 dBA

Energie-efficiëntieklasse (koelen)

A++

Energie-efficiëntieklasse (verwarmen)

A+++

SEER / SCOP

6.6 / 4.0

Binnenunit kleur

Witte

Binnenunit afmetingen (mm - B x D x H)

837 x 189 x 308

Buitenunit afmetingen (mm - B x D x H)

717 x 230 x 495

Gewicht

34.3

Totaal pakketten

2

Vloeistofleiding diameter

1/4

Gasleiding diameter

3/8

Toepassingsgebied

-15º / +48º

Voedingsspanning

Eenfasig

Energie classificatie

A+++

Fabrikantreferentie

Infinity EZ12

Koelvermogen (kW)

3.50 kW

Verwarmingsvermogen (kW)

3.71 kW

Verwarmingsvermogen (Kcal/h)

3.190 Kcal/h

Koelvermogen (Frig/h)

3.010 Frig/h

PRODUCT INFORMATIE LG EZ18CSU INFINITY WANDMODEL WIFI

Binnenunit

EZ18CSN

Ja

Buitenunit

EZ18CSU

Wifi

Inclusief

Serie

Infinity

Aanbevolen

LG ThinQ

Koelvermogen

4.300 Frig/h (5.00 kW)

Verwarmingsvermogen

4.644 Kcal/h (5.40 kW)

Capaciteit (BTU)

18000

Koelmiddel

R-32

Aanbevolen oppervlakte

40 - 50 m²

Warmtepomp

Ja

Opgenomen vermogen koelen/verwarmen

1.5 / 1.4 Kw

Minimaal geluidsniveau (binnenunit)

31 dBA

Energie-efficiëntieklasse (koelen)

A++

Energie-efficiëntieklasse (verwarmen)

A+++

SEER / SCOP

7.0 / 4.3

Binnenunit kleur

Witte

Binnenunit afmetingen (mm - B x D x H)

1053 x 278 x 424

Buitenunit afmetingen (mm - B x D x H)

770 x 288 x 545

Gewicht

46.3

Totaal pakketten

2

Vloeistofleiding diameter

1/4

Gasleiding diameter

1/2

Toepassingsgebied

-15º / +48º

Voedingsspanning

Eenfasig

Energie classificatie

A+++

Fabrikantreferentie

Infinity EZ18

Koelvermogen (kW)

5.00 kW

Verwarmingsvermogen (kW)

5.40 kW

Verwarmingsvermogen (Kcal/h)

4.644 Kcal/h

Koelvermogen (Frig/h)

4.300 Frig/h

PRODUCT INFORMATIE LG EZ24CSU INFINITY WANDMODEL WIFI

Binnenunit

EZ24CSN

Afstandsbediening

Ja

Buitenunit

EZ24CSU

Wifi

Inclusief

Serie

Infinity

Aanbevolen

LG ThinQ

Koelvermogen

5.676 Frig/h (6.60 kW)

Verwarmingsvermogen

4.644 Kcal/h (5.40 kW)

Capaciteit (BTU)

24000

Koelmiddel

R-32

Aanbevolen oppervlakte

50 - 60 m²

Warmtepomp

Ja

Opgenomen vermogen koelen/verwarmen

2.1 / 2.0 Kw

Minimaal geluidsniveau (binnenunit)

31 dBA

Energie-efficiëntieklasse (koelen)

A++

Energie-efficiëntieklasse (verwarmen)

A+++

SEER / SCOP

6.9 / 4.3

Binnenunit kleur

Witte

Binnenunit afmetingen (mm - B x D x H)

1053 x 278 x 424

Buitenunit afmetingen (mm - B x D x H)

870 x 330 x 650

Gewicht

58.7

Totaal pakketten

2

Vloeistofleiding diameter

1/4

Gasleiding diameter

5/8

Toepassingsgebied

-15º / +48º

Voedingsspanning

Eenfasig

Energie classificatie

A+++

Fabrikantreferentie

Infinity EZ24

Koelvermogen (kW)

6.60 kW

Verwarmingsvermogen (kW)

5.40 kW

Verwarmingsvermogen (Kcal/h)

4.644 Kcal/h

Koelvermogen (Frig/h)

5.676 Frig/h